## 工程合同
工程设备维保、检测供应商信息
序号 | 类别 | 服务项目 | 服务频次 | 维保单位 | 联系人电话 | 备注
1 | 配电室设备 | 高压配电变电系统维保 | 1次/月 | 北京久迅电力工程有限公司 | 张新亮13910732921 | 包含避雷检测
2 | 特种设备 | 电梯设备维保 | 1次/半月 | 蒂升电梯（中国）有限公司北京分公司 | 黄贵军13522365320
|  | 电梯年检 | 1次/年
3 | 化粪池清掏 | 化粪池清掏 | 1次/季 | 北京煜杨管道工程技术发展有限公司 | 杨薇栗13699190141
|  | 环境污水检测 | 1次/半年
|  | 污水管线疏通 | 1次/季
4 | 热力系统 | 锅炉维保 | 采暖锅炉2次/年 （3月、10月） 生活热水锅炉房1次/季度 | 北京龙振高科工程技术有限公司 | 闫振13552409876 | 包含空调锅炉排烟及空调风道清洗维保
|  | 热力系统维保 | 1次/半年
|  | 地暖设施维保 | 清洗1次/年
5 | 通风系统 | 分体空调维保 | 1次/半年 | 北京龙振高科工程技术有限公司 | 闫振13552409876
|  | 空调机组 VRV多联机维保 | 1、换季保养2次 2、月度巡检1次/月 3、夏季增加4次巡检
|  | 锅炉排烟及空调风道清洗维保 | 1次/年 |  |  | 此项在锅炉维保合同内
|  | 空调清洗维保 | 1次/年
|  | 新风机清洗维保 | 1次/半年
|  | 新风机PM2.5过滤网更换维保 | 1次/年
|  | 风道空气质量检测 | 1次/年
6 | 燃气设备 | 燃气设备维保 | 1次/月 | 北京安创百川燃气科技有限公司 | 李德明13501132707
|  | 燃气检测 | 1次/年
7 | 机电设备 | 人防设备设施维保 | 1次/半年 | 北京昊源恒盛商贸有限公司 | 史春喜13700366832
|  | 电动门、平开门、坡道快速门维保 | 1次/季度
|  | 电动伸缩门维保 | 1次/季度
|  | 电动窗帘维保 | 1次/年（阳光房2次/年）
|  | 运动器材维保 | 1次/季
|  | 窗户 | 1次/月
|  | 软膜天花灯 | 1次/月
高区给水变频器维保
开水器维保
污水泵维保
8 | 其他检测 | 防雷检测 | 1次/年 | 北京久迅电力工程有限公司 | 张新亮13910732921 | 两项在配电合同内
|  | 仪器仪表检测 | 1次/半年
9 |  | 水箱清洗 | 2次/年 | 北京北化恒泰检测技术有限公司 | 崔经理18010191915
生活水检测
合计

## 清洁合同
保洁、绿化专项清洁供应商信息
序号 | 类型 | 服务内容 | 服务频次 | 维保单位 | 联系人电话 | 备注
1 | 生活垃圾清运 | 每日对园区室内、室外的垃圾进行清运 | 1次/日 | 北京鹏程兴业环境科技有限公司 | 裴孝飞15110178397 | 无
2 | 大件垃圾清运 | 清运报废家具（含桌椅板凳）、大型包装箱等 | 10次/年 |  |  | 无
3 | 雨棚清洗 | 清洗各楼宇室外雨棚 | 1次/月 | 北京轩皓环保科技有限公司 | 覃勇13681121489 | 无
4 | 外墙清洗 | 外墙清洗 | 2次/年 |  |  | 无
5 | 阳光房内墙清洗 | 阳光房内墙玻璃清洗 | 1次/年 |  |  | 无
6 | 车库玻璃幕墙清洗 | 车库出入口玻璃幕墙清洗 | 1次/年 |  |  | 无
7 | 地毯清洗 | 室内地毯清洗 | 1次/年 |  |  | 无
8 | 石材养护 | 室内石材养护 | 1次/年 |  |  | 无
9 | 沙发、布艺椅清洗 | 室内沙发、布艺椅清洗 | 1次/年 |  |  | 无
10 | 消杀 | 对鼠、蚊、蟑螂、蚂蚁、白蚁、蛇等进行消杀 | 1次/月 | 九源晟（北京）科技有限公司 | 陈璀璀18211198009 | 无
11 | 节日花卉布置 | 1.制定节日方案。 2.按照甲方要求进行布置。 3.做好节日期间的养护工作。 | 五一、十一节日期间各1次 | / | / | 实际发生结算
12 | 清洁机器人 | 地库清洁机器人租赁 | 1次/月 | 北京圣美伦清洁科技有限公司 | 徐13810062437 | 合同外增设机器人清洁
13 | 布草清洗 | 4、5号楼客房布草清洗 | 1次/月 | 北京同鑫力洁洗衣服务有限公司
合计