园区系统物业运营计划作业制定及回单

作业指导书（SOP）

- 目的

- 本SOP旨在规范物业在园区系统各部门的作业计划制定及回单流程，确保作业任务明确、服务过程可追溯、结果准确可验证、质量可考核，提升园区服务效率与透明度。

- 适用范围

- 适用于园区内所有通过园区系统下发的工单，包括但不限于运营计划作业、维修/整改、员工委托派单、临时任务及其他线上工单。

- 运营计划作业制定

- 计划名称

- 格式：XX部门+周期+工作计划+执行人，例如：工程部每季度一次设备设施巡检应急照明巡检计划（工程部-XX）。

- 执行人：该项运营计划责任人。

- 计划详情

- 归属专业：明确作业所属的专业领域（工程维修、安保消防、客房住宿、环境保洁、行政事务、客户服务）。

- 作业类别：区分是日常维护、定期巡检、应急处理等类别。

- 作业主题：简洁明了地阐述作业的核心内容。

- 作业时长：预计完成作业所需的时间。

- 作业对象：明确作业具体对象，如设备、设施、区域等。

- 作业区域：指定作业的具体范围或位置。

- 执行时间：计划开始的具体时间。

- 作业任务

- 围绕作业计划，确定涵盖此项计划的明确主题。

- 将作业主题分解为具体、可操作的任务事项，如排水设备、排水泵（巡检）、中控室消防设备检测（维保）等。

- 检查标准

- 根据技术规范书或相关标准制定，明确作业完成后的验收标准。

- 示例：各楼宇雨棚清洗计划，检查标准为：雨棚玻璃光亮、透明；玻璃表面无污渍、水渍。

- 回单操作流程

- 运营计划作业回单流程

- 计划执行人须在任务派发4小时内接单，并在计划的作业时长内进行回单。任务结束前30分钟，系统会发超时短信提醒。

- 作业执行：各部门按作业任务及检查标准逐项检查，做到信息真实、准确。

- 回单规范

- 完成情况须用文字详细描述，包括作业过程、结果及任何异常情况。

- 如发现问题，应如实回复，并说明后续是否提单报修及报修计划，如有报修计划应提交提单证明。

- 上传成果照片，需覆盖全部检查项（如5项标准对应5张照片，同一设备不同楼宇至少每楼1张，以全园为参照点，同一检查事项，照片需覆盖重点区域）。

- 由具有资质专业机构检测的检测类计划，需上传合格检测报告，报告应为PDF格式，内容完整清晰，包含签名/盖章，报告命名应与工作任务一致：XX作业任务+报告类别概述+上传日期，如：“每半年一次生活水箱清洗二次供水检测报告20250630”。

- 提交至物业负责人审核，通过后提交至行政服务中心。

- 拍照规范

- 需带有马克相机水印，需体现项目、巡检类型、巡检人、巡检时间、备注、地点。

- 马克相机中的日期需与作业计划下达日期相符。

- 照片需作好命名，描述应与工作任务一致：XX作业任务+日期，如：“园区外墙清洗20250508”。

- 同一作业上传多张照片，可在基本命名格式的基础上增加序号来区分不同的照片，如“园区外墙清洗20250508_1”。

- 日常巡检照片应附上巡检的重点部位照片，如设备间、消防通道、公共区域等。

- 同一张作业任务照片，仅能使用一次，不可重复提交。

- 发现隐患需另提维修工单，并在回单中注明“已关联工单XXX，且于XX日内闭环或预计XX日闭环”。

- 注意事项：

作业人员须确保回单内容的真实性和准确性。若因特殊情况无法及时回单，作业人员须提前向审核人和行政服务中心说明情况并尽快补交回单。部门负责人或审核人应严格审核，避免漏报、错报或瞒报。

- 维修/整改回单流程

- 故障维修工单

- 维修负责人在4小时内接单，并进行现场操作，8小时内根据问题类型进行专业处理。

- 拍照要求：故障部位全景+细节照片。

- 记录填写：维修人、故障描述、处理措施、用料明细。

- 效果验证：发起人现场确认结果，修复前后对比；设备类维修需附加功能测试或出具报告。

- 标记“通过”或“未通过”，未通过需说明原因或再提新工单。

- 小型整改工单

- 被指定的工程维修负责人（第三方维保单位）在4小时内接单，16小时内制定施工方案，56小时内进行办理，同时物业公司负责人（安保部、工程部）进行工程监督。

- 每日现场情况上报：小型整改工单监督期间，园区系统自动下发“小型整改-每日现场情况上报”工单至工程维修负责人、物业公司安保部及物业公司工程部的待办工作中，输入现场情况描述并上传现场照片后，点击提交方可完成每日监督。

- 验收：行政服务中心、物业公司（安保部、工程部）、工程维修负责人共同验收，4小时内接单，8小时内完成。

- 员工委托派单及临时任务回单

- 派单接收与确认

- 任务接收人需在2小时内确认工单，明确任务内容、执行标准及完成时限，明确分工并同步至系统。

- 执行与记录要求

- 现场要求：按工单要求完成服务（如保洁、报修等），需在工单规定时限内闭环。

- 简单任务（如更换灯泡）需当场解决；复杂任务（如电路故障）需采取临时措施并提报维修工单。

- 拍照规范：参照运营计划作业回单拍照规范。

- 其他线上工单回复

- 办公设备及用品申领、会议室预定、一般访客登记、重要来访接待、园区车证办理、园区住宿申请等工单，按照附件《工单类型与时限要求》在规定的时限内按事项要求完成接单和回单。

- 对无需现场服务的流程类工单，须重点确保信息准确性和时效性。

- 记录与存档

- 拍照通用规范：使用马克水印相机，包含项目、巡检类型、巡检人、巡检时间、备注、地点。

- 验收签字表、检测报告等原件由物业各部门进行存档。

- 虚假照片或记录视为违规，并追责。

- 附件：工单类型与时限要求

- 附件

- 工单类型与时限要求

| 序号 | 工单类型与环节 | 办理人员 接单时限 | 办理人员 处理时限 | 临期提醒 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区车证办理 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 2 | 外协门禁卡办理(信息院) | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 3 | 门禁权限调整 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 4 | 一般访客 | 2小时 | 8小时 | 1小时 |
| 5 | 入职服务办理 | 4小时 | 8小时 | 1小时 |
| 6 | 培训保障 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 7 | 会议保障 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 8 | 一般来访接待 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 9 | 重要来访接待 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 10 | 离职服务申请 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 11 | 会议室预定 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 12 | 办公设备及用品申领 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 13 | 员工门禁卡补办 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 14 | 故障维修 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 15 | 小型整改-制定施工方案 | 4小时 | 16小时 | 1小时 |
| 16 | 小型整改-物业审批 | 4小时 | 16小时 | 3小时 |
| 17 | 小型整改-办理、监督 | 4小时 | 56小时 | 0.5小时 |
| 18 | 小型整改-验收 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 19 | 园区住宿申请 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 20 | 客饭卡补办 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 21 | 外协人员门禁卡办理 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 22 | 物资入库 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 23 | 计划任务 | 4小时 | 派发时填写的作业时长 | 0.5小时 |
| 24 | 指派任务 | 4小时 | 派发时填写的执行时长 | 0.5小时 |
| 25 | 采购申请-供应商负责人 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 26 | 采购申请-采购专员办理 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |
| 27 | 采购申请-物资管理员入库 | 4小时 | 56小时 | 0.5小时 |
| 28 | 采购申请-物资管理员确认 | 4小时 | 8小时 | 0.5小时 |

- 注：办理接单和回单时限均为工作小时